Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts

(akta sastādīšanas datums)

| Objekta nosaukums un adrese |  |
| --- | --- |

| Darba norises vieta |  |
| --- | --- |
|  | (norāda, vai mērījumi veikti visā objektā vai atsevišķās objekta daļās) |

| Darba pasūtītājs |  |
| --- | --- |
|  | (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu) |

| Darba veicējs |  |
| --- | --- |
|  | (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu) |

Termokameras tehniskie dati

| Nosaukums | Tips | Numurs | Kalibrēšanas sertifikāta numurs |
| --- | --- | --- | --- |

Klimatiskie apstākļi mērījumu veikšanas gaitā

| Darba veikšanas datums | Gaisa temperatūra (°C) | Gaisa mitrums (%) |
| --- | --- | --- |

Šis akts sastādīts par to, ka darba veicējs veica elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

| Tīkla tips, elektroinstalācijas atrašanās vieta* | Mērījuma vieta – grupa un nosaukums | Caur kontaktu plūstošā strāva (A) | Mēraparāta rādījumu vizualizācija | Attēls dabā ar norādi uz problemātisko vietu | Atzinums** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* Ierakstus veic saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.

** Norāda atbilstību pievienoto elektroiekārtu ekspluatācijai – "atbilst" vai "neatbilst".

Norādījumi par turpmāko ekspluatāciju

Paraksti:

| Darba veicējs: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts) |

| Akta eksemplāru saņēma: |  |
| --- | --- |
|  | (darba pasūtītāja vārds, uzvārds, paraksts) |

Piezīme. Aktam pievieno mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju un elektroinstalācijas shēmu.