Zemējuma kontūra (iekārtas) pretestības mērījumu protokols Nr.

2016. gada 01.aprīlī

| Objekta nosaukums un adrese |  |
| --- | --- |
| Grunts veids |  |
|  | (mitra, vidējā mitruma, sausa) |
| Zemējuma iekārta tiek paredzēta iekārtai |  |
|  | (līdz 1000V, līdz un virs 1000V, virs 1000V) |
| Neitrāles režīms |  |
| Grunts relatīvā pretestība, Ω × m |  |
| Aprēķinātā zemējuma strāva |  |
| Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) |  |
|  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, |
| dzīvesvieta un tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) |  |

Komisijas sastāvs:

1. Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

2. Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

3. Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs

(vārds, uzvārds, amats, sertifikāta Nr.)

Mērījumu un pārbaužu rezultāti

| Nr. p. k. | Ķēdes posma nosaukums | Attālums līdz potenciāla un strāvas elektrodiem* | Pretestības vērtība, Ω |  | Korekcijas koeficients, (K)** | Aprēķina pretestības vērtība, Ω, ņemot vērā korekcijas koeficientu, Ra = Rm × K | Atbilstība, Ra < Rp – atbilst Ra > Rp - neatbilst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | projektētā (maksimāli pieļaujamā), Rp | pēc mēr-aparāta, Rm |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Elektrodu skaits un iebūves dziļums

* Attālums no ķēdes posma līdz 1. strāvas elektrodam vismas divreiz garāks par elektrodu iebūves dziļumu.

** Mērījumi veikti pēc

(norādīt metodi, korekcijas koeficienta avotu)

Komisija veica zemējuma iekārtas pretestības mērījumus, kuru izpildījusi

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīts

(ķēdes posma tips, skaits, izmēri, attālumi starp elektrodiem, savienošanas vadi, savienošanas veids, iebūves dziļums)

2. Darbi izpildīti saskaņā ar

(būvprojekta izstrādātāja vārds un uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, būvprojekta nosaukums un rasējuma Nr.)

3. Veicot mērījumus, lietoti šādi mēraparāti un iekārtas:

(norādīt mēraparāta nosaukumu, marku, verifikāciju apliecinošos dokumentus)

4. Darba gaitā novirzes no būvprojekta nav/ir pieļautas (nevajadzīgo svītrot).

Pieļautās novirzes saskaņotas ar

(attiecīgā institūcija,

rasējuma Nr. un saskaņošanas datums)

Komisijas lēmums:

Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti. Zemējuma iekārtai nav pārtrūkušo posmu un redzamu defektu, metinājuma savienojumu stiprība pārbaudīta ar mehānisku iedarbi.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 				              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 				              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)