| Nr. p. k. | Dokumenta nosaukums | Atsauce uz ārējo normatīvo aktu | Ārējā normatīvā akta redakcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I grupas ēkas |  |  |
| 1.1. | Aizpildīta paskaidrojuma raksta II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.p. | 01.04.2023. |
| 1.2. | Izpildmērījuma plāns (ja veikta pārbūve (tai skaitā vienkāršota pārbūve) un mainījusies situācija apvidū | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.6.p. | 01.04.2023. |
| 1.3. | Atzinumus par ēkas vai tās daļas inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kas saņemti no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.1.p. | 01.04.2023. |
| 1.4. | Izpildrasējumi, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.2.p. | 01.04.2023. |
| 1.5. | Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, izņemot Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 120. punktā minētos gadījumus | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.3.p. | 01.04.2023. |
| 1.6. | Izpildmērījuma plāns (ar ēkas novietni, ierīkotiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus būvētām būvēm) ja veikta jauna būvniecība vai novietošana, izņemot gadījumu, ja veikta sezonas ēkas būvniecība | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.4.p. | 01.04.2023. |
| 1.7 | Informācija par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā ja veikta atjaunošana un energoefektivitātes pasākumi – pagaidu sertifikāta izdošanas datums un numurs būvniecības informācijas sistēmā | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 157.5.p. | 01.04.2023. |
| 2. | II grupas ēkas (ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši šo noteikumu 107.1. apakšpunktam (būvētājs savām vajadzībām būvē, otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3) |  |  |
| 2.1. | Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 168.1.p. | 01.04.2023. |
| 2.2. | Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 168.2.p. | 01.04.2023. |
| 3. | II un III grupas ēkas |  |  |
| 3.1. | Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumi, ja mainījusies situācija apvidū | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.1.p. | 01.04.2023. |
| 3.2. | Ēkas vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana (Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.2.p., 167.8.p. | 01.04.2023. |
| 3.3. | Ēkas energoefektivitātes sertifikācija, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.3.p. | 01.04.2023. |
| 3.4. | Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p. | 01.04.2023. |
| 3.5. | Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā) | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p. | 01.04.2023. |
| 3.6. | Veselības inspekcijas atzinums (ir nepieciešams, ja nododamajai ēkai vai tās daļai normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības) | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p. | 01.04.2023. |
| 3.7. | Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.p. | 01.04.2023. |
| 3.8. | Būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.1.p. | 01.04.2023. |
| 3.9. | Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.3.p. | 01.04.2023. |
| 3.10. | Izpildmērījumu plāns, tai skaitā vertikālais uzmērījums | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.4.p. | 01.04.2023. |
| 3.11. | Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.5.p. | 01.04.2023. |
| 3.12. | Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127., 127.1, 127.2, 127.2 1., 127.3, 128.p. | 01.04.2023. |
| 3.13. | Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 6.3., 6.3.1.p. | 05.10.2018. |
| 3.14. | Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma, gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēma, automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma) | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127. 127.1, 127.2, 127.2 2., 127.3 p. | 01.04.2023. |
| 3.15. | Būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.6.p. | 01.04.2023. |
| 3.16. | Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.7.p. | 01.04.2023. |
| 3.17. | Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.9.p. | 01.04.2023. |
| 3.18. | Ēkas ekspluatācijas instrukcija ar pilnīgu informāciju par ēkas ekspluatācijas prasībām | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 176.1p. | 01.04.2023. |
| 4. | III grupas ēkas |  |  |
| 4.1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums – par atbilstību ugunsdrošības prasībām | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166., 166.1.p. | 01.04.2023. |
| 4.2. | Veselības inspekcijas atzinums – par atbilstību higiēnas prasībām | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166., 166.2.p. | 01.04.2023. |
| 5. | I, II un III grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšana |  |  |
| 5.1. | Aizpildīta paskaidrojuma raksta II daļa vai apliecinājuma kartes II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 192.p. | X |
| 6. | I grupas ēku (pilsētās un ciemos) vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbu pabeigšana |  |  |
| 6.1. | Aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 196.1.p. | X |
| 7. | II un III grupas ēku vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbu pabeigšana |  |  |
| 7.1. | Aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 196.2.1.p. | X |
| 7.2. | Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 196.2.1.p. | X |
| 7.3. | Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127., 127.1, 127.2, 127.2 1., 127.3, 128.p. | 01.04.2023. |
| 7.4. | Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 6.3., 6.3.1.p. | 05.10.2018. |
| 8. | I grupas ēkas un II grupas ēkas, kas nav pieslēgta inženiertīkliem vai ir atslēgta, nojaukšanas darbu pieņemšana |  |  |
| 8.1. | Aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 201.p. | X |
| 9. | II un III grupas ēkas nojaukšanas darbu pieņemšana |  |  |
| 9.1. | Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p. | 01.04.2023. |
| 9.2. | Apliecinājums par ēkas nojaukšanu | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.p. | 01.04.2023. |
| 9.3. | Būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.1.p. | 01.04.2023. |
| 9.4. | Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.3.p. | 01.04.2023. |
| 9.5. | Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127., 127.1, 127.2, 127.2 1., 127.3, 128.p. | 01.04.2023. |
| 9.6. | Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 6.3., 6.3.1.p. | 05.10.2018. |
| 10. | I, II un III grupas ēkas konservācijas darbu pabeigšana |  |  |
| 10.1. | Aizpildīta paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai II daļa | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 217.p. | X |
| 10.2. | Tehniskās apsekošanas atzinums | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 217.p. | X |
| 11. | Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida pārbaude lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumā |  |  |
| 11.1. | Ēka vai telpu grupa tiek ekspluatēta atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 221.p. | 01.04.2023. |
| 11.2. | Ja ēkā vai telpu grupā paredzēta saimnieciskā darbība, kuras īstenošanai papildus nepieciešama citas iestādes (kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas) izsniegta atļauja, licence vai cita veida dokuments, kā arī reģistrācija atbilstošā reģistrā vai informācijas sistēmā | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 223.p. | 01.04.2023. |
| 12. | Pārējo saistošo normatīvo aktu prasības |  |  |
| 12.1. | Apkures sistēmas balansēšanas (siltuma regulēšanas) pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 15.p | 24.01.2023. |
| 12.2. | Publiskas ēkas gaisa kvalitātes nodrošināšanas (CO2 koncentrācijas iekštelpās) pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 95.1p | 24.01.2023. |
| 12.3. | Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas komisionēšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši standartam LVS EN 12599:2013 "Ēku ventilācija. Testa procedūras un mērīšanas metodes, nododot ekspluatācijā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas" un LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši – Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados" | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 181.p | 24.01.2023. |
| 12.4. | Ventilācijas sistēmu aerodinamiskās ieregulēšanas un gaisa apstrādes iekārtu siltuma un aukstuma apgādes sistēmu hidrauliskās ieregulēšanas rezultāti, kas apkopoti protokolos. Pamatojoties uz protokoliem, sastāda sistēmas pasi | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 183.p | 24.01.2023. |
| 12.5. | Ventilācijas sistēmas komisionēšanas protokols | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.p | 24.01.2023. |
| 12.6. | Autoruzraudzības kārtībā koriģēts būvprojekta rasējumu komplekts un detalizētie rasējumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.1.p | 24.01.2023. |
| 12.7. | Uzstādīto iekārtu pases un lietoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.2.p | 24.01.2023. |
| 12.8. | Segto darbu akti | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.3.p | 24.01.2023. |
| 12.9. | Sistēmas aerodinamiskās un hidrauliskās ieregulēšanas protokoli un pases | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.4.p | 24.01.2023. |
| 12.10. | Automātiskās regulēšanas un elektriskās komutācijas sistēmu shēmas | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.5.p | 24.01.2023. |
| 12.11. | Sistēmas lietošanas apraksts un drošības tehnikas instrukcijas | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.6.p | 24.01.2023. |
| 12.12. | Protokols par to, ka personāls ir apmācīts ekspluatēt sistēmu | Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.7.p | 24.01.2023. |
| 12.13. | Iekšējo ūdensapgādes sistēmu spiediena pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p | 21.10.2022. |
| 12.14. | Iekšējo ūdensapgādes sistēmu skalošanas ar dzeramās kvalitātes ūdeni akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p | 21.10.2022. |
| 12.15. | Iekšējo ūdensapgādes sistēmu dezinfekcijas akts (ja nepieciešams) | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p | 21.10.2022. |
| 12.16. | Karstā ūdens temperatūras ūdens izdales vietā (t. sk. katrā dzīvoklī) pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 18.p | 21.10.2022. |
| 12.17. | Aukstā ūdens temperatūras ūdens izdales vietā pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 19.p | 21.10.2022. |
| 12.18. | Pirmsskolas vecuma bērnu iestādēs ūdens temperatūras ūdens izdales vietās, kuras izmanto bērni, pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 20.p | 21.10.2022. |
| 12.19. | Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiusa pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 54.p | 21.10.2022. |
| 12.20. | Sprinkleru un drenčeru sistēmās ūdens tecēšanas ātruma pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 72.p | 21.10.2022. |
| 12.21. | Elektroaizbīdņa uz apvadlīnijas (ja komercuzskaites mēraparāts nav paredzēts ugunsdzēsības ūdens caurplūduma mērīšanai) automātiskās atvēršanas, kad tiek ieslēgti ugunsdzēsības sūkņi pārbaudes akts. | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 149.p | 21.10.2022. |
| 12.22. | Manuālās elektroaizbīdņu distances atvēršanas ar vadības pogu no ugunsdzēsības šļūteņu stacionārām iekārtām komercuzskaites mēraparāta mezglā (gadījumos, ja ugunsdzēsības ūdensapgādei nepieciešamā ūdens patēriņa un spiediena nodrošināšanai nav nepieciešami ugunsdzēsības sūkņi) pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 149.p | 21.10.2022. |
| 12.23. | Ugunsdzēsības sūkņu iekārtu rezerves elektroapgādes pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 173.p | 21.10.2022. |
| 12.24. | Igunsdzēsības sūkņu ieslēgšanas signāla došanas dežūrējošajam vai apkalpojošajam personālam pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 181.p | 21.10.2022. |
| 12.25. | Ugunsdzēsības sūkņu iedarbināšanas no spiediena devēja pārbaudes akts (ja ugunsdzēsības sūkņu iedarbināšana ir paredzēta no spiediena devēja) | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 184.p | 21.10.2022. |
| 12.26. | Izlietoto ķīmisko reaģentu pirms izvadīšanas no laboratorijas neitralizēšanas ar laboratorijas līdzekļiem pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 283.p | 21.10.2022. |
| 12.27. | Elektroietaišu montāžas darbu pieņemšanas protokols (pielikums elektroietaišu aktam par pieņemšanu ekspluatācijā) | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.p. | 24.09.2022. |
| 12.28. | Autoruzraudzības kārtībā koriģēts būvniecības ieceres dokumentācijas rasējumu komplekts un detalizēti rasējumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.1.p. | 24.09.2022. |
| 12.29. | Ierīkoto iekārtu pases un izmantoto materiālu atbilstības apliecinājumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.2.p. | 24.09.2022. |
| 12.30. | Segto darbu pieņemšanas akti par elektroietaišu ierīkošanu | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.3.p. | 24.09.2022. |
| 12.31. | Apstiprināti atzinumi par vadu un kabeļu elektriskās pretestības pārbaudi, par pilnas elektriskās pretestības mērījumiem cilpai "fāze–nulle", par zemējumu kontūru noplūdes elektriskās pretestības pārbaudi un par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformēts pārbaudes akts - Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.4.p. un Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.pielikums | 24.09.2022. 01.09.2022.-(31.08.2023.) |
| 12.32. | Ietaises automātiskās regulēšanas un elektriskās komutācijas shēmas | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.5.p. | 24.09.2022. |
| 12.33. | Sistēmu lietošanas apraksts un drošības tehnikas instrukcijas | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.6.p. | 24.09.2022. |
| 12.34. | Personāla apmācību protokoli par sistēmu ekspluatāciju | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 53.7.p. | 24.09.2022. |
| 12.35. | Elektroietaišu (pirms to pieņemšanas ekspluatācijā) izolācijas pretestības pārbaude | Ministru kabineta noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 54.p. | 24.09.2022. |
| 12.36. | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru | Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58.p. | 01.09.2022.-(31.08.2023.) |
| 12.37. | Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums) | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.p. 7. pielikums | 01.07.2022. |
| 12.38. | Elektronisko sakaru tīkla ēkām – ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.1.p. | 01.07.2022. |
| 12.39. | Būvprojekta izmainītās daļas | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.2.p. | 01.07.2022. |
| 12.40. | Institūciju atzinumi | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.3.p. | 01.07.2022. |
| 12.41. | Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.4.p. | 01.07.2022. |
| 12.42. | Būvprojektā paredzēto inženiertīklu novietojuma izpildmērījuma plāns | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.5.p. | 01.07.2022. |
| 12.43. | Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam | Ministru kabineta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 77.6.p. | 01.07.2022. |
| 12.44. | Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija | Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 6.3., 6.3.1.p. | 05.10.2018. |
| 12.45. | Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvietotā: sistēmas kopējā shēma; sistēmas piesaistes shēma; instrukcija par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā; instrukcija par sistēmas pārbaudes kārtību | Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 148.p. | 01.09.2022.-(31.08.2023.) |
| 12.46. | Evakuācijas plāni (nepieciešami saimnieciskās darbības objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem) |  | 01.09.2022.-(14.06.2024.) |
| 12.47. | Gāzesvadu būvdarbu pase un gāzes regulēšanas un uzskaites iekārtu tehniskā pase | Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma" 86.p. | 30.06.2015. |
| 12.48. | Visas būves gaiscaurlaidības, kas izteikta kā gaisa noplūde m3/(m2 × h), izmērīšana ar spiediena starpību 50 Pa (q50) | Ministru kabineta noteikumi Nr. 280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" | 25.06.2019. |
| 12.49. | Lifta kabīnē redzamā vietā novietota plāksnīte, kurā skaidri norādīta šāda informācija: - lifta ražotāja vai uzstādītāja nosaukums; - lifta modeļa, sērijas vai tipa apzīmējums; - lifta uzstādīšanas gads; - lifta nominālā celtspēja kilogramos; - maksimālais pasažieru skaits. | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 45. p., 45.1. – 45.5. p.p. | 01.04.2022. |
| 12.50. | Lifta lietošanas instrukcija (rokasgrāmata) ar rasējumiem un aprakstiem | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 46. p., 46.1. | 01.04.2022. |
| 12.51. | Lifta drošības sastāvdaļu lietošanas instrukcija | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 46. p., 46.2. | 01.04.2022. |
| 12.52. | Lifta reģistrācijas žurnāls | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 46. p., 46.3. | 01.04.2022. |
| 12.53. | Inspicēšanas institūcijas pārbaudītā lifta kabīnē vai cēlējplatformas vadības panelī redzamā vietā piestiprināta bīstamās iekārtas pārbaudes zīme atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 66. p. | 01.04.2022. |
| 12.54. | Lifta vai cēlējplatformas reģistrācija Bīstamo iekārtu reģistrā | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 73. p., 73.1. | 01.04.2022. |
| 12.55. | Lifta kabīnē vai uz cēlējplatformas redzamā vietā novietota plāksnīte, kurā norādīta liftu vai cēlējplatformu apkalpojošā komersanta nosaukums, lifta vai cēlējplatformas uzstādīšanas adrese, tālruņa numurs saziņai (tai skaitā ar iespēju saņemt un nosūtīt īsziņu) un informācija par rīcību lifta avārijas gadījumā | Ministru kabineta noteikumi Nr. 679 Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 74. p., 74.11. | 01.04.2022. |
| 13. | Jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās un publiskās ēkas |  |  |
| 13.1. | Nacionālajā akreditācijas institūcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas akreditācijas iestādēs akreditēto institūciju veiktie akustiskie mērījumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.312 Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" 3. pielikumā minēto konstrukciju skaņas gaisā un triecientrokšņa izolācijas īpašības novērtēšana, veicot skaņas izolācijas mērījumus) ne mazāk kā trim konstrukcijām atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.312 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"3.1 pielikumam | Ministru kabineta noteikumi Nr.312 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" 6., 32. punkts, 3. un 3.1 pielikums | 06.03.2020. |
| 13.2. | Ūdensapgādes iekārtu radīto skaņas spiediena līmeņa noteikšana, veicot akustiskos mērījumus un aprēķinus | Ministru kabineta noteikumi Nr.312 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" 47. punkts | 06.03.2020. |
| 14. | Piemērojamo standartu prasības |  |  |
| 14.1. | Uzstādīšanas apstiprinājums | LVS CEN/TS 54-14:2019 C pielikums, Zīm. C.2 |  |
| 14.2. | Nodošanas ekspluatācijā apstiprinājums | LVS CEN/TS 54-14:2019 C pielikums, Zīm. C.3 |  |
| 14.3. | Pieņemšanas apstiprinājums | LVS CEN/TS 54-14:2019 C pielikums, Zīm. C.4 |  |
| 14.4. | Sistēmas reģistrācijas žurnāls | LVS CEN/TS 54-14:2019 C pielikums, Zīm. 5 |  |
| 14.5. | Lifta lietošanas instrukcija | LVS 344:2022, 9.1. |  |

Sprinkleru sistēmām papildus hidrauliskās pārbaudes akts (min. spiediens 13,8 bar, 2 stundas darbība bez spiediena krituma); kontrolvārstu, hidrozvana u.tml. nostrādes pārbaudes akti