### BŪVĒLOGS projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienības gatve 87B - 8, Rīga, LV-1004, tālr. Nr. +37127883300, e-pasts buvelogs@buvelogs.lv

Rīgā

| #### 2016.gada 25.jūlijā | Nr. 7 |
| --- | --- |

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Izdots saskaņā ar

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238

„Ugunsdrošības noteikumi”

- Vispārīgie jautājumi

- BŪVĒTIKA, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – Uzņēmums) Ugunsdrošības instrukcija (turpmāk – instrukcija) nosaka vispārīgās ugunsdrošības prasības, kas jāievēro Uzņēmuma darbiniekiem (turpmāk – darbinieki).

- Par ugunsdrošību objektos – Uzņēmuma struktūrvienībās vai tiešajās darba vietās, atbild ar Uzņēmuma valdes rīkojumu nozīmētas atbildīgās personas (turpmāk – Atbildīgā persona).

- Par ugunsdrošību būvobjektos (būvlaukumos) – atbild ar Būvdarbu veicēja valdes vai tās pilnvaroto personu rīkojumu nozīmētas atbildīgās personas – Atbildīgie būvdarbu vadītāji.

- Smēķēšana ir atļauta vietās, kas atbilstoši iekārtotas un apzīmētas.

- Ugunsdzēsības sistēmas uzskaitītas instrukcijas pielikumā.

- Par Atbildīgajai personai uzticēto objektu un tam piederīgo teritoriju šīs instrukcijas ietvaros ir uzskatāmi arī būvobjekti, būvlaukumi vai to daļa tik tālu, cik tie ir attiecināmi uz Atbildīgajai personai kontrolējamo un pakļautībā nododamo objektu un tam piederīgo teritoriju.

- Atbildīgās personas pienākumi

- Papildus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10. pantā minētajiem pienākumiem Atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:

  - Pārzināt telpu un vai objekta teritoriju, uzticētajā objektā un tam piederīgajā teritorijā (turpmāk – objekts) pielietojamo materiālu ugunsbīstamības raksturojumu.

  - Sniegt Uzņēmuma valdei informāciju un priekšlikumus, lai nodrošinātu apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inženiertehnisko iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī šajās iekārtās radušos bojājumu novēršanu, sekot, lai objektā esošās apkures ierīces, ventilācija, elektroaparatūra, iekārtas būtu lietošanas kārtībā, savlaicīgi organizēt bojājumu novēršanu.

  - Izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem. Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu piedalīties praktisko nodarbību organizēšanā, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā.

  - Dot norādes darbiniekiem par darbavietu sakārtošanu pēc darba beigām un elektroiekārtu atslēgšanu. Periodiski veikt uzticētā objekta un tehnoloģisko iekārtu kontroli, lai sekotu ugunsdrošības pasākumu ievērošanai.

  - Pārzināt esošās ugunsdzēšanas tehnikas uzturēšanas un lietošanas noteikumus, sekot, lai tā pastāvīgi būtu lietošanas kārtībā, lai Centrā tiktu uzstādītas drošības zīmes, kas aizliedz smēķēšanu, atklātas uguns lietošanu, kā arī zīmes, kas norāda evakuācijas izejas, to virzienus, zīmes, kas norāda ugunsdzēšanas inventāra atrašanās vietas.

  - Organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā un Darba aizsardzības instruktāžas žurnālā. Neļaut uzsākt darbu (pildīt profesionālus pienākumus, arī saskaņā ar darba vai uzņēmuma līgumu) personām, kas nav instruētas par ugunsdrošības pasākumiem.

  - Noteiktajos termiņos veikt pasākumus, ko noteicis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – ugunsdzēsības dienests) vai Valsts darba inspekcija.

  - Atklājot ugunsgrēka izcelšanos rīkoties atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 7.pantu un veikt visus iespējamos pasākumus, lai likvidētu ugunsgrēku un evakuētu cilvēkus, neapdraudot savu un citu personu dzīvību un veselību.

  - Sekot, lai ieejas, izejas, gaiteņi, kāpnes, kāpņu telpas un atstarpes starp ēkām (būvēm, arī pagaidu būvēm) vienmēr būtu brīvas, neaizkrautas, lai netraucēti varētu evakuēt cilvēkus, veikt ugunsgrēka dzēšanu. Nepieļaut ugunsdzēšamā inventāra izlietošanu citām vajadzībām.

  - Ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 7010 prasībām.

  - Sekot, lai grīdas segums evakuācijas ceļos būtu piestiprināts, lai netiktu traucēta cilvēku evakuācija.

  - Izstādāt objektā esošo ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukciju.

  - Aizpildīt ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu un ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu.

  - Informēt Uzņēmuma valdi par gadījumiem, kad uz ugunsdzēsības hidrantu akām novietoti mehāniskie transportlīdzekļi vai tās aizkrautas.

  - Atbildīgā persona izraksta atļauju veikt darbus ar atklātu uguni pirms katra darbu veida.

  - Veicot darbus ar atklātu uguni, blakus jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. Ugunsdzēšamo aparātu tipu un skaitu nosaka Atbildīgā persona.

- Ugunsdrošības instruktāžas kārtība

- Uzsākot darbu Uzņēmumā un, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā ja netiek mainīta darba vieta, ikvienu darbinieku iepazīstina ar šo instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam.

- Ugunsdrošības instruktāžu par objekta ugunsdrošību atbildīgā persona reģistrē objektā atrodošās ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāli atrodas katrā objektā.

- Instrukcijas prasību neievērošana vai pārkāpums, kā arī rīcība, kas izraisījusi vai varēja izraisīt ugunsgrēku, uzskatāma par disciplīnas pārkāpumu, kas sodāma saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, evakuācijas ceļi, piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām

- Piebrauktuvēm, caurbrauktuvēm pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, pieejām pie ugunsdzēsības līdzekļiem vienmēr jābūt brīvām.

- Teritorijā aizliegts:

  - smēķēt objekta teritorijā 10 m rādiusā no ieejām ēkā, kā arī citās vietās, kur izvietotas aizlieguma zīmes;

  - veikt darbus ar atklātu uguni tuvāk par 5 m no vietām, kur glabājas degtspējīgi šķidrumi.

- Virziens uz evakuācijas izejām tiek apzīmēts ar speciālām zīmēm, ko lieto kopā ar evakuācijas izejas zīmēm.

- Evakuācijas ceļus (izejas, gaiteņus, kāpnes) aizliegts pieblīvēt ar priekšmetiem, kā arī izmantot tos citiem nolūkiem. Visām durvīm evakuācijas ceļos jāveras virzienā uz āru un jābūt viegli atveramām.

- Izmantot rezerves bateriju lādiņu dežūrapgaismojumam, ja rezerves bateriju lādiņš ir paredzēts avārijas apgaismojumam.

- Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, nav pieļaujams izjaukt durvju pašaizveres mehānismus, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas un ir aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. Ja durvis nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem aizliegts turēt durvis atvērtā stāvoklī.

- Kārtība, kādā tiek uzturētas ēkas un telpas, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību

- Telpās pastāvīgi jāuztur tīrība un kārtība, jāievēro ugunsdroša darba paņēmieni.

- Izmantojot materiālus, vielas vai ķīmiskos produktus, tiek ievērota to lietošanas instrukcija un produkta drošības datu lapās norādītā informācija.

- Ēkās un telpās ievērot:

  - izmantojot atšķaidītu spirtu iekārtu tīrīšanai, pirms iekārtas ieslēgšanas obligāti jāpārliecinās, ka viss ūdens pēc tīrīšanas ir iztvaikojis;

  - aizliegts uzglabāt gāzes balonus ārpus ierādītām un iekārtotām vietām.

- Pirms darba beigām darbinieki sakārto savas darbavietas, pēc darba beigām atslēdz visas elektroiekārtas, izņemot dežūrapgaismojumu un tās iekārtas, kas, atbilstoši tehnoloģijai, darbojas visu diennakti.

- Automobiļu novietošanas telpās un atklātos laukumos nedrīkst novietot priekšmetus un iekārtas, kas varētu traucēt automobiļu evakuēšanu ugunsgrēka gadījumā.

- Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā

- Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 189.pantu ievērot būvdarbu veicēja par ugunsdrošības prasību būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbildīgās personas pamatotas prasības un rīkojumus.

- Ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori, tehnoloģiskā procesa sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība

- Ventilācijas sistēma ugunsgrēka gadījumā tiek atvienota, automātiski nostrādājot ugunsgrēka signalizācijai. Ja tās automātiski neatvienojas – darīt visu iespējamo tās atvienošanai manuālajā režīmā.

- Ugunsgrēka gadījumā elektroiekārtas un tehnoloģiskās iekārtas tiek atvienotas no elektropadeves ar avārijas slēdzi. To ekspluatācija ir nekavējoties pārtraucama.

- Aizliegts:

  - elektrotīklu aizsardzībai izmantot nestandarta drošinātājus, lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus.

  - izmantot elektroiekārtas ar bojāto vadu izolāciju, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību.

  - atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts.

  - atstāt neaizvērtu ēkā izbūvētas atsevišķas telpas mehāniskās ventilācijas iekārtām.

  - izmantot iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu saimnieciskajām vai ražošanas vajadzībām.

  - novietot vielas un priekšmetus tuvāk par 1 m no iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna, uzstādīt vielas un priekšmetus uz ugunsdzēsības ūdensvada krāna īpašiem skapjiem.

- Vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām

- Pirms darba beigām sakārtot tiešās darba vietas, pēc darba beigām atslēgt visas elektroiekārtas, izņemot dežūrapgaismojumu un tās iekārtas, kas pēc tehnoloģijas darbinātas visu diennakti.

- Iekārtas, kuras netiek darbinātas ilgāku laiku, atvienot no kontaktligzdas.

- Ja ir pārtraukta elektropadeve, un tās pārtraukšanas laikā beidzot darbu, pārliecināties par elektroiekārtu pārtrauktu ķēdi. Pretējā gadījumā izslēdzami ievadautomāti (virsslēdži).

- Objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija

- Uzņēmuma struktūrvienība – birojs Vienības gatvē 87B – 8, Rīgā.

  - objekta un teritorijas lietošanas veids – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija Noteikumu Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 5.6.punktu V lietošanas veids – būves, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas, tai skaitā biroju ēkas.

  - teritorijā ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas ir atzīmētas uz Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, kas izvietota pie iebraukšanas barjeras, objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas – biroja izvietoti 2 ugunsdzēšamie aparāti.

  - ugunsdzēsības līdzekļi objektā ir 2 ugunsdzēšamie aparāti, kurus lieto atbilstoši ražotāja izstrādātajai lietošanas instrukcijai.

  - iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski ir bez uzraudzības atstāta biroja tehnika, preventīvie pasākumi ugunsgrēka izcelšanās risku mazināšanai ir pārējo nodarbināto darba vietu pārbaude (vai ir izslēgta visa biroju tehnika), pēdējam atstājot biroju (jebkurā laikā, t.sk., bet neierobežojoties, pārtraukumos, darba beigās), kā arī atjaunojot elektroapgādi (pēc tās pārtraukumiem).

- Darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā

- Ja izcēlies ugunsgrēks, ikvienai personai, kura pamanījusi ugunsgrēku, vai tā pazīmes (dūmi), ir šādi pienākumi:

  - nekavējoties ziņot par to ugunsdzēsības dienestam, nosaucot objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, ziņotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;

  - izpildīt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumus;

  - informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā zonā, ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, objekta sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību (tehnoloģiskā procesa, uzglabājamo un izmantojamo vielu un materiālu īpatnībām).

  - paziņot par ugunsgrēku tiešajam vadītājam, kurš savukārt paziņo par to Uzņēmuma valdei.

- Tehnoloģisko iekārtu apturēšana notiek, ievērojot ražotāja instrukcijā norādīto. Elektropatērētāji ir atslēdzami no elektrotīkla.

- Ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas ir jāveic par objektu ugunsdrošību atbildīgajai personai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanas un, ja tas ir iespējams, jāatslēdz degšanas vietas elektropadeve un gāzes padeve, kā arī jāizslēdz ventilācijas iekārtas.

- Objekta atbildīgajai personai, ugunsgrēka izcelšanās gadījumā pēc ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas, jāatslēdz degšanas vietas elektropadeve un gāzes padeve, kā arī jāatslēdz ventilācijas iekārtas.

- Cilvēku evakuācijas kārtība:

  - izceļoties ugunsgrēkam, atbildīgā persona organizē cilvēku un materiālo vērtību evakuāciju. Ja apdraudētas cilvēku dzīvības, nekavējoties jāorganizē viņu glābšana, izmantojot šim nolūkam visus spēkus un līdzekļus;

  - personu ar īpašām vajadzībām evakuāciju nodrošina divas personas. Pēc personu ar īpašām vajadzībām nogādāšanas drošā vietā, turpina pārējo cilvēku evakuāciju;

  - organizējot evakuāciju, atbildīgajai personai jādara viss iespējamais panikas novēršanai;

  - evakuācijas kārtību noteic atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izeju izvietojuma. Pirmkārt cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem;

  - cilvēku evakuācijai no augšstāviem pirmkārt izmantojamas iekšējās kāpnes (kāpņu telpas);

  - ja kāpņutelpa ir pieplūdusi dūmiem, tajā ātri jāatver vai jāizsit logi, lai izlaistu dūmus un nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi. Bet durvis uz telpām, no kurām dūmi plūst uz kāpņu telpu, blīvi jāaizver;

  - ja kāpņutelpas jau ir liesmu apņemtas vai ļoti stipri piedūmotas, jāorganizē cilvēku glābšana pa logiem un balkoniem ar stacionāro, pieslienamo un ugunsdzēsības izbīdāmo kāpņu palīdzību;

  - nokāpjot pa pieslienamām kāpnēm, jāturas pie kāpieniem, aptverot tos ar visu plaukstu, un, lai izvairītos no galvas reiboņa, jāskatās tieši uz priekšu, bet ne lejup;

  - visos gadījumos, kad cilvēku glābšanu izdara pa logiem, lodžijām vai balkoniem, visas durvis un neizmantojamie logi attiecīgā telpā jāaizver, lai novērstu degšanu veicinošu velkmi un neļautu dūmiem ieplūst telpā;

  - glābjot kādu cilvēku vai pašam glābjoties no piedūmotas telpas, jāvirzās rāpus, turot galvu pēc iespējas tuvāk grīdai, jo šeit dūmu ir mazāk un ir vieglāk elpot. Mute un deguns ir jāapsedz ar ūdenī saslapinātu kabatas lakatiņu vai lupatiņu. Piedūmotā telpa jāvirzās tuvu gar sienam, lai nezaudētu orientāciju.

- Materiālo vērtību evakuācijas kārtība:

  - materiālās vērtības evakuē tikai pēc visu cilvēku evakuācijas vai vienlaikus, ja ir pietiekams evakuācijā piedalošos personu skaits un netiek apdraudēta materiālo vērtību evakuējošo veselība un dzīvība. Pretējā gadījumā materiālo vērtību evakuācija ir aizliegta;

  - ja nav pietiekama cilvēku skaita evakuācijai, ievērot šādas prioritātes – pirms materiālo vērtību evakuācijas jāevakuē degošie materiāli.

  - ja nav izdevies novērst ugunsgrēku tā attīstības sākumā, bez kavēšanās jāsāk evakuēt vērtīgas mantas, dokumenti, iekārtas. Kustamās mantas evakuācijas kartība nosakāma atkarībā no ugunsgrēka izcelšanas vietas un izplatīšanas virziena. Mantas evakuācija organizējama, tā lai netiktu traucēta cilvēku evakuācija, ugunsdzēsības dienesta rīcība ugunsgrēka dzēšanai un ugunsdzēšanas līdzekļu piegādāšana uz ugunsgrēka vietu;

  - visa evakuēta manta tiek koncentrēta laukumos ēkas priekšpusē un aiz tās. Jānodrošina evakuētas mantas apsargāšana.

  - nepieciešamības gadījumā atsevišķa evakuējamā manta var tikt mesta pa logu ja citi paņēmieni ir vai nu nav iespējami, vai konkrētos apstākļos saskatāms nepieciešamais laiks mantu evakuācijai būs nepietiekams, bet mantu veids šādu evakuācijas paņēmiena veidu pieļauj (evakuējamās mantas stāvoklis to metot pieņemami saglabājas un gadījumā ja tā netiks evakuēta, saskatāmi tās bojāeja vai noteikti smagāki tās stāvokļa pasliktināšanās uguns ietekmes, termiskās, ugunsdzēsības ūdens iedarbības dēļ). Šāda veida mantu evakuācija ir pieļaujama tikai tādos gadījumos, ja netiks apdraudēta cilvēku veselība tiem neapzināti atrodoties krītošo priekšmetu iespējamas trajektorijas bīstamajā zonā. Cilvēku brīdināšana par iespējamām briesmām jānodrošina nepārtraukti vismaz vienai personai, kas laikus norāda uz krītošo priekšmetu bīstamās trajektorijas zonu un tai ir pārskatāmi visi iespējami cilvēku iekļūšanas ceļi bīstamajā zonā.

- Darbinieku pienākumi:

  - nepieļaut darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku;

  - izmantot tikai tās ierīces, kuras ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus;

  - pēc darba beigšanas atslēgt visus elektro un gāzes patērētājus;

  - mācēt rīkoties ar esošajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem un zināt to izvietojumu;

  - apgūt un ievērot ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

  - ugunsgrēka gadījumā nekavējoties uzsākt tā dzēšanu, izmantojot ēkā atrodošos ugunsdzēsības līdzekļus (ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdzēsības krānus u.c.).

- Objektu atbildīgo personu (bet ja to nav izceļoties ugunsgrēkam, personai, kas operatīvi rīkojoties uzņemas atbildīgās personas pienākumus) pienākumi ugunsgrēka gadījumā pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ir:

  - uzņemties ugunsgrēka dzēšanas vispārējo vadību, līdz ierodas ugunsdzēsības dienesta apakšvienības;

  - organizēt cilvēku evakuāciju un citus ugunsdzēsības pasākumus. Evakuēt no ugunsgrēka zonas cilvēkus, kuri nav nodarbināti ugunsgrēka likvidēšanā; pasargāt un evakuēt materiālās vērtības, nodrošināt evakuētās mantas apsargāšanu;

  - nodrošināt tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu. Atvienot elektroenerģiju (izņemot elektroenerģijas padošanu tām iekārtām, kuru darbība ir paredzēta ugunsgrēka gadījumā), noslēgt gāzes un ūdens komunikācijas, ventilācijas sistēmas degošajā un blakus telpās, kā arī veikt citus ugunsgrēka attīstības novēršanas pasākumus;

  - veikt neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu (ja nepieciešams), pārliecināties, vai ir izsaukts ugunsdzēsības dienests; nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu;

  - norīkot darbiniekus, kuri sagaidītu ugunsdzēsības dienestu un palīdzētu atrast visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka perēklim, ugunsdzēšanas vietām;

  - organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot strādājošo cilvēku darbaspēku un ēkā atrodošos ugunsdzēsības līdzekļus (ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdzēsības krānus u.c.);

  - pārtraukt visus darbus, kas nav saistīti ar ugunsgrēka likvidāciju.

- Pēc ugunsdzēsēju izsaukšanas jānodrošina ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana. Sagaidītājs iziet uz ielas (dodas uz izsaukumā norādītās adreses vietu) un, sagaidījis ugunsdzēsības dienestu, paziņo tā apakšvienības komandierim:

  - kas deg (kādās telpās un kādā stāvā) un kāda virzienā uguns izplatās;

  - kāds ir visīsākais ceļš līdz ugunsgrēka perēklim;

  - tuvākās ūdens ņemšanas vietas (ugunsdzēsības hidranti, ūdenstilpnes);

  - vai atrodas cilvēki degošajās telpas un to tuvumā;

  - kur glabājas vērtīgas mantas vai iekārta, kura jāevakuē vispirms.

- Ugunsdzēšamos aparātus iedarbina atbilstoši instrukcijai, kas atrodas uz aparāta korpusa.

- Dzēšot ugunsgrēku, jārīkojas tā, lai neizsauktu caurvēju un spēcīgu gaisa pieplūdi (vilkmi) telpā, kurā ugunsgrēks izcēlies, jo tādā gadījumā uguns izplatās sevišķi ātri. Jāierobežo logu un durvju atvēršana, ka arī nevajag izsist logu rūtis degošajās telpās.

- Cilvēki, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, jāpasargā no iespējamām traumām (konstrukciju iegrūšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi).

- Kategoriski aizliegts ielaist cilvēkus piedūmotās telpās un vietās, kurās ir iespējama konstrukciju sagrūšana.

- Kad ugunsgrēka vietā ierodas ugunsdzēsības dienesta apakšvienības, persona, kura vadīja ugunsgrēka dzēšanu, pakļaujas ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājam (turpmāk – dzēšanas darbu vadītājs) un rīkojas pēc viņa norādījumiem.

- Ugunsdzēsības dienests ir jāizsauc arī gadījumā, kad ugunsgrēks ir nodzēsts pašu spēkiem, jo uguns var palikt nepamanīta un pēc kāda laika ugunsgrēks var izcelties no jauna, tādēļ ugunsgrēka vieta jāapskata ugunsdzēsības dienesta pārstāvjiem.

- Ugunsdzēšanas līdzekļu izvietošana

- Ugunsdzēšanas līdzekļi pastāvīgi jāuztur lietošanas kārtībā. Uz ugunsdzēsības aparātiem jābūt divām uzlīmēm – informatīvai un par tehnisko apkopi. Ugunsdzēšanas līdzekļiem jānodrošina tehniskā apkope saskaņā ar norādi uz uzlīmes. Bojājumu gadījumā jānodrošina remonta veikšana visīsākajā laikā.

- Pieejām pie ugunsdzēšanas līdzekļiem vienmēr jābūt brīvām. Ugunsdzēsības aparāti novietojami ne augstāk kā 1,5 m no pamatnes vai speciālā skapītī un izvietojami izeju tuvumā.

- Ugunsdzēšanas inventārs ir nokrāsots sarkanā krāsā un izmantojams tikai šim nolūkam. Vietas, kur izvietoti ugunsdzēšanai lietojamie līdzekļi, apzīmētas ar zīmi „Ugunsdzēsības aparāti”.

- Ugunsdzēšanas līdzekļi iedalāmi:

  - putu – porainu cietu vielu un degošu šķidrumu dzēšanai. Aparāts nav pielietojams elektroiekārtu zem sprieguma dzēšanai;

  - pulvera – organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu šķīdumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.) gāzu, kā arī elektroiekārtu zem sprieguma līdz 1000 V dzēšanai;

  - ogļskābās gāzes aparāti – pamatā paredzēti elektroiekārtu līdz 1000 V un dažādu degošu šķidrumu dzēšanai;

  - ugunsgrēka dzēšanas paklāji.

- Aizliegts:

  - aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzības ierīcēm;

  - piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie ugunsaizsardzības ierīcēm, cauruļvadiem un kabeļiem.

- Uguns dzēšana

- Lai nodzēstu uguni, ar ugunsdzēšanas līdzekļiem jāpārtrauc gaisa, t.i., skābekļa pieplūde degšanas zonai vai jāpazemina temperatūra degšanas zonā. Ugunsdzēšanas līdzekļi jāpielieto tā, lai maksimāli efektīvi un ātri pārtrauktu gaisa pieplūdi degšanas zonā (ugunsdzēšanas aparāti, brezents, smiltis) vai, dzēšot ar ūdeni, ugunsdzēšanas aparātiem, pazeminātu temperatūru degšanas zonā.

- Ugunsdzēšanas paklājs jāuzmet degšanas vietai. Jāseko, lai degšanas vietai gaiss nepieplūstu gar paklāja malām, paklāju piemīcīt ar nedegošu priekšmetu. Ar paklāju atļauts dzēst zem sprieguma esošas elektroiekārtas.

- Smiltis jāber degšanas zonā līdz tā pilnīgi tiek nosegta ar smilšu kārtu. Atļauts dzēst zem sprieguma esošas elektroiekārtas, ja smiltis ir sausas.

- Dzēšanai var lietot ūdeni, kas pazemina temperatūru degšanas zonā, slāpējot liesmu. Dzēšot ar ūdeni, jāievēro, ka ūdens daudzumam jābūt pietiekoši lielam, lai liesmu noslāpētu. Naftas produktu dzēšana ar ūdeni ir neefektīva, jo ūdens par tiem ir smagāks un lokalizējas zem degšanas zonas. Elektroiekārtas, par kurām nav zināms vai tās atrodas zem sprieguma, aizliegts dzēst ar ūdeni.

- Elektroiekārtas, kas pastāvīgi atrodas zem sprieguma, tiek apzīmētas ar aizlieguma zīmi „Aizliegts dzēst ar ūdeni”.

- Ugunsdzēsības aparāta sprauslu aizliegts vērst pret cilvēku.

- Ar ķīmiskajiem un gaisa putu aparātiem aizliegts dzēst elektroiekārtas, par kurām nav zināms, vai tās neatrodas zem sprieguma.

- Neuzsākt uguns dzēšanas pasākumus, ja:

  - uguns izplatījusies lielā platībā un ar esošajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem to nodzēst neizdosies;

  - telpa ir pilna ar dūmiem, jo iespējams nosmakt dūmos;

  - iespējama konstrukciju sabrukšana.

- Noslēguma jautājumi

- Parakstot šo instrukciju, nodarbinātais apliecina, ka vienlaikus ar šo instrukciju ir iepazinies un izpratis Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, starptautiskā standarta ISO 7010, kā arī DIN 2403 vadlīnijas.

- Parakstot šo instrukciju, nodarbinātais apliecina, ka ir informēts, ka tam ir zināmi un ir saprotami ISO 7010, kā arī DIN 2403 paredzētie apzīmējumi un abreviatūras.

- Parakstot šo instrukciju, nodarbinātais apliecina, ka ir iepazinies un izpratis ugunsdzēšamo aparātu ražotāja izstrādāto lietošanas instrukciju.

Valdes loceklis				                                              N.Zaičenko