TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS

pie 201		. gada „	.” 		 līguma (pasūtījuma) Nr.:

201	. gada „		.”

(vieta)

(objekta nosaukums, adrese)

- Apsekošanas veids (atbilstošo lauciņu iekrustot)

  - periodiska būves apsekošana tās ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem (apsekojumā jāvērtē būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos)

  - pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

  - pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma)

būves tehniskā stāvokļa noteikšana

- Apsekošanas saturs (atbilstošo lauciņu iekrustot)

2.1. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība — atsegumu, skatrakumu vai urbumu veidošana

2.2. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība – zondāžas veikšana

2.3. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība – uzmērīšanas un fotofiksācijas veikšana

2.4. konstrukciju nestspējas noteikšana ar kontroles mērinstrumentu izmantošanu, speciālas materiālu nesagraujošās metodes

(norādīt atbilstošo (-ās) metodi (-es)

lietošanu

2.5. materiālu

(norādīt atbilstošo (-os) materiālu (-us)

stiprības pārbaude laboratorijā

2.6. konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumu mūra un koka daļās noteikšana, veicot paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā

2.7. deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumu (monitoringa) veikšana

2.8. konstrukciju detalizētai izpētei segto konstrukciju

(norādīt apsekojamās segtās konstrukcijas)

defektu un bojājumu apsekošana

2.9. atsevišķas pārseguma zonas vai elementu

(norādīt pārbaudāmos elementus)

pārbaude ar kontrolslogošanu. Pārbaudes rezultātus apkopošana pārskatā

2.10. apkures ierīču (krāšņu, kamīnu, sildmūru, virtuves pavardu un to sastāvdaļām) (vajadzīgo pasvītrot) tehniskā nolietojuma un atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām noteikšana

2.11. konstrukciju un materiālu

(uzskaitīt attiecīgās konstrukcijas un materiālus)

ugunsizturības efektivitātes noteikšana, izmantojot mērinstrumentus un/vai (nevajadzīgo svītrot) materiālu paraugu pārbaude laboratorijā

2.12. konstrukciju pārvietojuma (piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieču) novērtēšanai

(uzskaitīt attiecīgās konstrukcijas)

instrumentālā monitoring veikšana

2.13. būves ģeotehniskā apsekošana

(papildus apsekošanas mērķis)

2.14. būves hidroģeoloģiskā apsekošana

(papildus apsekošanas mērķis)

- Objektā veicamo apsekošanas darbu apjoms, to detalizācijas pakāpe, kā arī apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli (atbilstošo lauciņu iekrustot)

  - tehniskās apsekošanas atzinums

konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, fasādes) (vajadzīgo pasvītrot vai papildināt)

(cits)

  - atsegumu detaļu rasējumi

  - uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumi

(norādīt atbilstošo)

  - ģeotehniskās apsekošanas rasējumi

  - hidroģeoloģiskās apsekošanas rasējumi

  - fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas) (vajadzīgo pasvītrot vai papildināt)

(cits)

  - tehniskās apsekošanas atzinumam pievienojami specializēto dienestu sastādītie akti un citi dokumenti (monitoringa rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus) atbilstoši savai kompetencei

    - gāzes apgādes sistēmai

    - elektroapgādes sistēmai

    - ugunsdzēsības sistēmai

    - gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmai

    - iezemējuma un zibensaizsardzības ietaisēm

    - vājstrāvas ietaisēm

    - liftu tehniskā izpēte

  - fotofiksācijas materiāli (gadījumiem, kurus neparedz LBN 405-15 p.p. 8, 18.3)

(fiksējamo elementu uzskaitījums)

  - konstrukciju pārbaudes aplēses

(konstrukciju uzskaitījums)

  - konstrukciju slogošana

(konstrukciju uzskaitījums)

  - papildus stāva (-u) virsbūves iespēju aplēses

(visai būvei, būves daļai)

    - izmaksu aprēķins (tāme)

(norādīt aplēšamo objektu)

    - izpildīto darbu atbilstība būvprojektam

(darbu veids (-i))

    - izpildīto darbu kvalitāte

(darbu veids (-i))

    - izpildīto darbu apjomu atbilstība līguma (projekta) dokumentācijai

(līguma dokumentācijas uzskaitījums)

  - priekšlikumi par konstatēto nepilnību novēršanu

  - cits:

(detalizēti aprakstīt)

* Atzinumam pievienojamie materiāli

| Nr. p. k. | Nosaukums | Izpildāmā pasākuma reģistrācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukciju apsekošanas kartogrammas: |  |
| 1.1. | Novietne |  |
| 1.2. | Stāvu plāni (uzmērījumi) |  |
| 1.3. | Griezumi |  |
| 1.4. | Fasādes |  |
| 2. | Uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu detalizēti apsekošanas zīmējumi: |  |
| 2.1. | Grunts |  |
| 2.2. | Būvkonstrukcijas |  |
| 2.3. | Inženierkomunikācijas |  |
| 2.4. | Apdare |  |
| 2.5. | Būves topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 2.6. | Ārējo virszemes inženiertīklu topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 2.7. | Ārējo pazemes inženiertīklu topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 3. | Fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (fotoattēli ar bojājumu, tehnisko nepilnību aprakstiem) |  |
| 4. | Konstrukciju, konstruktīvo elementu atsegumi, skatrakumi vai urbumi |  |
| 5. | Zondāža |  |
| 6. | Materiālu stiprību pārbaude laboratorijā |  |
| 7. | Paraugu mikoloģiskā pārbaude laboratorijā (konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģisko bojājumu mūra un koka daļās noteikšanai) |  |
| 8. | Būvkonstrukciju monitorings (deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās plaisu attīstības dinamikas instrumentālo novērojumu veikšana) |  |
| 9. | Atsevišķu pārseguma zonu vai elementu pārbaude ar kontrolslogošanu |  |
| 10. | Apkures ierīču (krāšņu, kamīnu, sildmūru, virtuves pavardu un to sastāvdaļu) tehniskā nolietojuma un atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām noteikšana |  |
| 11. | Konstrukciju un materiālu ugunsizturības efektivitātes noteikšana |  |
| 12. | Konstrukciju un materiālu ugunsizturības efektivitātes noteikšana, veicot materiālu paraugu pārbaudi laboratorijā |  |
| 13. | Specializēto dienestu pārbaudes (sastādītie akti un citi dokumenti) (gāzes apgādes sistēmas, elektroapgādes sistēmas, ugunsdzēsības sistēmas, gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu un liftu tehniskās izpētes veikšanai) |  |
| 14. | Inženiertehniskā izpēte |  |
| 15. | Ēkas apdares, būvelementu izpēte |  |
| 16. | Iekšējie inženiertīkli un iekārtas |  |
| 16.1. | Aukstumapgāde |  |
| 16.2. | Apkure, t. sk. krāsns apkure (ja ir) |  |
| 16.3. | Klimata kontroles sistēma |  |
| 16.4. | Ventilācija |  |
| 16.5. | Dūmu nosūce |  |
| 16.6. | Elektroapgāde (iekšējā) |  |
| 16.7. | Elektronisko sakaru sistēmas |  |
| 16.8. | Centralizētā izziņošanas sistēma |  |
| 16.9. | Dūmu aizsardzība |  |
| 16.10. | Piekļuves kontrole |  |
| 16.11. | Apsardzes signalizācija |  |
| 16.12. | Vadības un automatizācijas sistēmas |  |
| 16.13. | Videonovērošana |  |
| 16.14. | Gāzes apgāde (iekšējā) |  |
| 16.15. | Siltummehānika |  |
| 16.16. | Sprinkleru sistēma |  |
| 16.17. | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas |  |
| 16.18. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas |  |
| 16.19. | Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) |  |
| 16.20. | Ugunsdzēsības ūdensvadi |  |
| 16.21. | Lietus ūdens kanalizācija |  |
| 17. | Ārējie inženiertīkli |  |
| 17.1. | Apūdeņošanas sistēmas |  |
| 17.2. | Drenāžas inženiertīkli |  |
| 17.3. | Elektroapgāde (ārējā) |  |
| 17.4. | Elektronisko sakaru inženiertīkli |  |
| 17.5. | Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās) |  |
| 17.6. | Gāzes apgāde (ārējā) |  |
| 17.7. | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  |
| 17.8. | Siltumapgāde (ārējā) |  |
| 17.9. | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) |  |
| 17.10. | Ūdensnotekas |  |
| 17.11. | Kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija |  |
| 17.12. | Zibensaizsardzība |  |
| 18. | Situācija |  |
| 19. | Teritorijas labiekārtojums |  |

**Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"7.punktu 7. Būves vizuālo apskati (turpmāk — apskate) var veikt būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldītājs, veicot dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu, kuru rezultātus fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei (turpmāk — izpēte).

Saskaņā Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 8.punktu 7.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu [dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie remontdarbi;] nodrošina pēc vizuālā dzīvojamās mājas, tās iekārtu un komunikāciju apsekojuma.

Uzdevums sastādīts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” nosacījumiem.

IZPILDĪTĀJS:	PASŪTĪTĀJS:

/	/	/	/