# IEKŠĒJO GĀZESVADU SISTĒMAS STIPRĪBAS PĀRBAUDES AKTS Nr.

2014. gada „01.” janvārī

Būvobjekta nosaukums un adrese

Darba nosaukums Iekšējās gāzesvadu sistēmas (G–1) stiprības pārbaude

Būvuzņēmējs SIA „xxx”, Reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, xxx iela xxx, xxx,

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese

LV-xxxx, Latvijas Republika, tālr. +371 xxxxxxxx

un tālruņa nr.)

Darbuzņēmējs SIA „xxx”, Reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, xxx iela xxx, xxx,

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese

LV-xxxx, Latvijas Republika, tālr. +371 xxxxxxxx

un tālruņa nr.)

Komisijas sastāvs:

1. Būvuzņēmēja pārstāvis	 	                                , atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds un amats)

2. Būvuzraugs	                                                                                                  , būvuzraugs

(vārds, uzvārds un amats)

3. Darbuzņēmēja pārstāvis	                                        , kompetenta persona, atbildīgais darbu vadītājs

(vārds, uzvārds un amats)

4. Tehniskais uzraugs	                                   , pilnvarota persona, tehniskās uzraudzības veicējs

(vārds, uzvārds un amats)

Komisija veica apskati (ārējo pārbaudi) un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, kurus izpildījusi SIA „xxx”

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīts: Gāzapgādes cauruļvadu sistēma un instalācija. Sistēmas maksimālais darba spiediens (MOP) ir xxx bar un pārbaudes laikā ir xxx bar. Gāzes maksimālais darba spiediens dzīvojamās un publiskās ēkās nedrīkst būt lielāks par 0,1 bar, bet ražošanas ēkās — par 4,0 bar. Stiprības pārbaude ir izturēta – pārbaudes laikā nav atklāti defekti un spiediens gāzesvadā visu pārbaudes laiku ir nemainīgs. Pārbaudes spiediens (STP) ir xxx bar, pārbaudes laiks xxx min. (st.).

(īss darba raksturojums)

2. Darbi izpildīti saskaņā ar SIA „xxx” „xxx”

(projektētāja vārds un uzvārds vai

Tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas GA sadaļas GA-xxx

nosaukums un būvprojekta nosaukums un rasējuma nr.)

3. Veicot darbus, lietoti šādi materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi manometrs „xxx” verifikācijas protokols Nr. xxx

(norādīt sertifikātus vai citus kvalitāti apliecinošus dokumentus)

Komisijas lēmums:

Hermētiskuma pārbaudes darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem, un tie ir pieņemti. Gāzapgādes curuļvadu sistēma un instalācija ir izturējusi hermētiskuma pārbaudi. Gāzapgādes curuļvadu sistēma un instalācija atbilst hermētiskuma prasībām. Atļauts izpūst sistēmu.

1. Būvuzņēmēja pārstāvis		                          /xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

2. Būvuzraugs	                                                                                                               /xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

3. Darbuzņēmēja pārstāvis		                                       /xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

4. Tehniskais uzraugs		                                       /xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)