TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS

pie 202		. gada „		.” 		 līguma (pasūtījuma) Nr.:

202	. gada „		.”

(vieta)

(objekta nosaukums, adrese)

Apsekošanas veids (atbilstošo lauciņu iekrustot)

  - periodiska būves apsekošana tās ekspluatācijas laikā

pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos, kā arī pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai

(nepieciešamo pasvītrot)

  - būves vai tās daļas faktiskā tehniskā stāvokļa noteikšana

- Apsekošanas saturs (atbilstošo lauciņu iekrustot)

2.1. būves vai tās daļas novērtēšana (tai skaitā veicot būves vai tās daļas vizuālo apskati)

(uzskaitīt būves daļas ja attiecas)

2.2. būves konstrukciju, tajā iebūvēto būvizstrādājumu, to savienojumu vietu faktiskā tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss, kas ir pamats būves vai tās daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu detalizētai izpētei un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai

2.3. (tehniskā izpēte) detalizēta un padziļināta būves, tās daļas vai būves daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu tehniskā apsekošana, atsedzot būvkonstrukcijas, veicot urbumus vai lietojot citas destruktīvas izpētes metodes, lai konstatētu vai precizētu būves, tās daļas vai būves daļā iebūvēto būvizstrādājumu vai elementu tehnisko stāvokli, bojājumus un trūkumus, kā arī to cēloņus

(uzskaitīt būves daļas un/vai būves daļā iebūvētos būvizstrādājumus, elementus un to savienojumu mezglus ja attiecas)

2.4. iekšējo inženiertīklu (tai skaitā ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu), apsekošana

(uzskaitīt iekšējos inženiertīklus)

2.5. zemējumietaišu un zibensaizsardzības ietaišu apsekošana

- Tehniskās apsekošanas detalizācijas pakāpe (atbilstošo lauciņu iekrustot)

3.1. tehniskās apsekošanas gaitā izstrādājamie teksta, grafiskie, fotofiksācijas un citi materiāli

(nepieciešamo pasvītrot)

3.2. priekšlikumu sagatavošana par konstatēto nepilnību novēršanu un atbilžu sniegšana par Būvniecības likuma 9. pantā izvirzītajām prasībām

3.3. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība — atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšana

3.4. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība – zondāžas veikšana

3.5. ar apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta

(atbilstošo norādīt)

fiziskajām īpašībām saistītā darbība – uzmērīšanas un fotofiksācijas veikšana

3.6. konstrukciju nestspējas noteikšana ar kontroles mērinstrumentu izmantošanu, speciālas materiālu nesagraujošās metodes lietošanu

(norādīt atbilstošo (-ās) metodi (-es)

3.7. materiālu

(norādīt atbilstošo (-os) materiālu (-us)

stiprības pārbaude laboratorijā

3.8. konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumu mūra un koka daļās noteikšana, veicot paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā

3.9. deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās plaisu attīstības dinamikas instrumentālos novērojumu (monitoringa) veikšana

3.10. konstrukciju detalizētai izpētei segto konstrukciju

(norādīt apsekojamās segtās konstrukcijas)

defektu un bojājumu apsekošana

3.11. atsevišķas pārseguma zonas vai elementu

(norādīt pārbaudāmos elementus)

pārbaude ar kontrolslogošanu. Pārbaudes rezultātu apkopošana pārskatā

3.12. apkures ierīču (krāšņu, kamīnu, sildmūru, virtuves pavardu un to sastāvdaļām) (vajadzīgo pasvītrot) tehniskā nolietojuma un atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām noteikšana

3.13. konstrukciju un materiālu

(uzskaitīt attiecīgās konstrukcijas un materiālus)

ugunsizturības efektivitātes noteikšana, izmantojot mērinstrumentus un/vai (nevajadzīgo svītrot) materiālu paraugu pārbaude laboratorijā

3.14. konstrukciju pārvietojuma (piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieču) novērtēšanai

(uzskaitīt attiecīgās konstrukcijas)

instrumentālā monitoringa veikšana

3.15. būves ģeotehniskā apsekošana

(papildus apsekošanas mērķis)

3.16. būves hidroģeoloģiskā apsekošana

(papildus apsekošanas mērķis)

Atzinuma sastāvs (objektā veicamo apsekošanas darbu apjoms, to detalizācijas pakāpe, kā arī apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli) (atbilstošo lauciņu iekrustot)

tehniskās apsekošanas atzinums

  - ziņas par būvi (būves kadastra apzīmējums, ja tāds ir piešķirts)

ziņas par zemes vienību (kadastra apzīmējums, ja būvei nav piešķirts kadastra apzīmējums)

kopvērtējums par būves atbilstību vai neatbilstību kādai no Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām, ja veikta periodiskā tehniskā apsekošana

mehāniskā stiprība un stabilitāte (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu (nedroša būve vai tās daļa), pirmsavārijas vai avārijas stāvoklis

ugunsdrošība (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu)

lietošanas drošība (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu, pirmsavārijas vai avārijas stāvoklis)

vides pieejamība (ir vai nav nodrošināta iekļūšana būvē, ir vai nav nodrošināta pārvietošanās pa būvi)

patvaļīga būvniecība (nav konstatēta patvaļīga būvniecība, konstatēta būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, patvaļīgā būvniecība skar vai neskar nesošās būves konstrukcijas)

norādījumi par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde apsekotāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājam, kaimiņam vai garāmgājējam

  - ieteikumi

konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, fasādes) (vajadzīgo pasvītrot vai papildināt)

(cits)

  - atsegumu detaļu rasējumi

uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas zīmējumi

(norādīt atbilstošo)

ģeotehniskās apsekošanas rasējumi

  - hidroģeoloģiskās apsekošanas rasējumi

  - fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas) (vajadzīgo pasvītrot vai papildināt)

(cits)

tehniskās apsekošanas atzinumam pievienojami specializēto dienestu sastādītie akti un citi dokumenti (monitoringa rezultāti, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumi) atbilstoši savai kompetencei

gāzes apgādes sistēmai

elektroapgādes sistēmai

ugunsdzēsības sistēmai

gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmai

iezemējuma un zibensaizsardzības ietaisēm

vājstrāvas ietaisēm

    - liftu tehniskā izpēte

fotofiksācijas materiāli (gadījumiem, kurus neparedz LBN 405-25 p. 26.3.)

(fiksējamo elementu uzskaitījums)

  - konstrukciju pārbaudes aplēses

(konstrukciju uzskaitījums)

  - konstrukciju slogošana

(konstrukciju uzskaitījums)

  - papildus stāva (-u) virsbūves iespēju aplēses

(visai būvei, būves daļai)

    - izmaksu aprēķins (tāme)

(norādīt aplēšamo objektu)

    - izpildīto darbu atbilstība būvprojektam

(darbu veids (-i))

    - izpildīto darbu kvalitāte

(darbu veids (-i))

izpildīto darbu apjomu atbilstība līguma (projekta) dokumentācijai

(līguma dokumentācijas uzskaitījums)

  - priekšlikumi par konstatēto nepilnību novēršanu

  - cits:

(detalizēti aprakstīt)

* Atzinumam pievienojamie materiāli

| Nr. p. k. | Nosaukums | Izpildāmā pasākuma reģistrācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukciju apsekošanas kartogrammas: |  |
| 1.1. | Novietne |  |
| 1.2. | Stāvu plāni (uzmērījumi) |  |
| 1.3. | Griezumi |  |
| 1.4. | Fasādes |  |
| 2. | Uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu detalizēti apsekošanas zīmējumi: |  |
| 2.1. | Grunts |  |
| 2.2. | Būvkonstrukcijas |  |
| 2.3. | Inženierkomunikācijas |  |
| 2.4. | Apdare |  |
| 2.5. | Būves topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 2.6. | Ārējo virszemes inženiertīklu topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 2.7. | Ārējo pazemes inženiertīklu topogrāfiskā uzmērīšana |  |
| 3. | Fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (fotoattēli ar bojājumu, tehnisko nepilnību aprakstiem) |  |
| 4. | Konstrukciju, konstruktīvo elementu atsegumi, skatrakumi vai urbumi |  |
| 5. | Zondāža |  |
| 6. | Materiālu stiprību pārbaude laboratorijā |  |
| 7. | Paraugu mikoloģiskā pārbaude laboratorijā (konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģisko bojājumu mūra un koka daļās noteikšanai) |  |
| 8. | Būvkonstrukciju monitorings (deformāciju novērtēšanai būves konstrukcijās plaisu attīstības dinamikas instrumentālo novērojumu veikšana) |  |
| 9. | Atsevišķu pārseguma zonu vai elementu pārbaude ar kontrolslogošanu |  |
| 10. | Apkures ierīču (krāšņu, kamīnu, sildmūru, virtuves pavardu un to sastāvdaļu) tehniskā nolietojuma un atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām noteikšana |  |
| 11. | Konstrukciju un materiālu ugunsizturības efektivitātes noteikšana |  |
| 12. | Konstrukciju un materiālu ugunsizturības efektivitātes noteikšana, veicot materiālu paraugu pārbaudi laboratorijā |  |
| 13. | Specializēto dienestu pārbaudes (sastādītie akti un citi dokumenti) (gāzes apgādes sistēmas, elektroapgādes sistēmas, ugunsdzēsības sistēmas, gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu un liftu tehniskās izpētes veikšanai) |  |
| 14. | Inženiertehniskā izpēte |  |
| 15. | Ēkas apdares, būvelementu izpēte |  |
| 16. | Iekšējie inženiertīkli un iekārtas |  |
| 16.1. | Aukstumapgāde |  |
| 16.2. | Apkure, t. sk. krāsns apkure (ja ir) |  |
| 16.3. | Klimata kontroles sistēma |  |
| 16.4. | Ventilācija |  |
| 16.5. | Dūmu nosūce |  |
| 16.6. | Elektroapgāde (iekšējā) |  |
| 16.7. | Elektronisko sakaru sistēmas |  |
| 16.8. | Centralizētā izziņošanas sistēma |  |
| 16.9. | Dūmu aizsardzība |  |
| 16.10. | Piekļuves kontrole |  |
| 16.11. | Apsardzes signalizācija |  |
| 16.12. | Vadības un automatizācijas sistēmas |  |
| 16.13. | Videonovērošana |  |
| 16.14. | Gāzes apgāde (iekšējā) |  |
| 16.15. | Siltummehānika |  |
| 16.16. | Sprinkleru sistēma |  |
| 16.17. | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas |  |
| 16.18. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas |  |
| 16.19. | Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) |  |
| 16.20. | Ugunsdzēsības ūdensvadi |  |
| 16.21. | Lietus ūdens kanalizācija |  |
| 17. | Ārējie inženiertīkli |  |
| 17.1. | Apūdeņošanas sistēmas |  |
| 17.2. | Drenāžas inženiertīkli |  |
| 17.3. | Elektroapgāde (ārējā) |  |
| 17.4. | Elektronisko sakaru inženiertīkli |  |
| 17.5. | Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās) |  |
| 17.6. | Gāzes apgāde (ārējā) |  |
| 17.7. | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  |
| 17.8. | Siltumapgāde (ārējā) |  |
| 17.9. | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) |  |
| 17.10. | Ūdensnotekas |  |
| 17.11. | Kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija |  |
| 17.12. | Zibensaizsardzība |  |
| 18. | Situācija |  |
| 19. | Teritorijas labiekārtojums |  |

**Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"7.punktu 7. Būves vizuālo apskati (turpmāk — apskate) var veikt būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldītājs, veicot dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu, kuru rezultātus fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei (turpmāk — izpēte).

Saskaņā Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 8.punktu 7.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu [dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie remontdarbi;] nodrošina pēc vizuālā dzīvojamās mājas, tās iekārtu un komunikāciju apsekojuma.

Uzdevums sastādīts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-25 „Būvju tehniskā apsekošana” nosacījumiem.

APSEKOŠANAS VEICĒJS:	PASŪTĪTĀJS:

/	/	/	/

Otrās vai trešās grupas publiskas ēkas periodiskās tehniskās apsekošanas laikā apsekotājs veic:

- attiecīgās ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību (krišana, sadursme, apdegums, nāvējošs elektrošoks, eksplozijas radīts ievainojums);

- attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu;

- iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

ja jānosaka būves faktiskais tehniskais stāvoklis, būves tehniskā stāvokļa apsekošanu un novērtējumu veic atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumā noteiktajam apjomam