Elektroietaišu montāžas darbu pieņemšanas protokols

Daugavpilī 	2014. gada „01.” janvārī

(vieta)	(datums)

Būvobjekta nosaukums un adrese Bijušās ēdnīcas rekonstrukcija par ātrās ēdināšanas Restorānu, xxx iela xxx, Daugavpils

Inženiertehniskās sistēmas nosaukums Elektroietaises

Pasūtītājs SIA „xxx” Reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, xxx iela xxx, xxx, LV-xxxx,

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai

Latvijas Republika

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)

Komisijas sastāvs:

1. Būvētāja/Būvuzņēmēja pārstāvis	 	 Nikolajs Zaičenko, atbildīgais būvdarbu vadītājs

(vārds, uzvārds un amats)

2. Projektētājs (autoruzraugs)	 	                                        xxx xxx, autoruzraugs

(vārds, uzvārds un amats)

3. Būvuzraugs	 	               xxx xxx, būvuzraugs

(vārds, uzvārds un amats)

4. Pasūtītājs/sadales tīkla īpašnieks	 	               xxx xxx, xxxxxxxxx

(vārds, uzvārds un amats)

Komisija veica darbu kvalitātes un darbaspējas pārbaudi sistēmai, kuru ierīkoja

SIA „xxx”, Reģ. Nr. xxxxxxxxxxx, xxx iela xxx, xxx, LV-xxxx, Latvijas Republika

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese vai

fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs un adrese)

Komisija konstatēja:

1. Pieņemšanai uzrādīta Elektroietaišu montāžas darbi, pirms elektroiekārtu nodošanas ekspluatācijā (pēc izdarītām nozīmīgām izmaiņām)

(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)

2. Sistēma ierīkota saskaņā ar 2012.g. 01.janvāris „Bijušās ēdnīcas rekonstrukcija par ātrās ēdināšanas

Restorānu” Tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas EL sadaļa, EL-01

(būvprojekta attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs)

un sistēmā izmantoto iekārtu, ierīču un materiālu tehnisko specifikāciju.

3. Sistēmā samontētas šādas pamata iekārtas, ierīces un materiāli:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvenā elektrosadale |  | gb. | 1 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

4. Izmaiņas akceptētajā sistēmas tehniskajā projektā vai pieļautas atkāpes no minētā projekta

nav

(ir vai nav, ja ir, norādīt, kādas, ar ko saskaņotas, kur atzīmētas un kādi kompensējošie pasākumi ir veikti)

5. Aktam pievienota šāda dokumentācija (ja attiecīgie darbi ir veikti vajadzīgo norādīt):

| Nr. p.k. | Dokumenta nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | Autoruzraudzības kārtībā koriģēta tehniskā projekta rasējumu komplektu un detalizētus rasējumus |
| 2. | Uzstādīto iekārtu pases un izmantoto materiālu atbilstības apliecinājumus |
| 3. | Segto darbu pieņemšanas aktus par elektromontāžas darbiem |
| 4. | Apstiprinātus atzinumus par vadu un kabeļu elektriskās pretestības pārbaudi, par pilnas Elektriskās pretestības mērījumiem cilpai "fāze-nulle", par zemējumu kontūru noplūdes elektriskās pretestības pārbaudi un par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem |
| 5. | Ietaises automātiskās regulēšanas un elektriskās komutācijas shēmas |
| 6. | Sistēmu lietošanas aprakstu un drošības tehnikas instrukcijas |
| 7. | Personāla apmācību protokolus par sistēmu ekspluatāciju |
| 8. | Elektroietaišu izolācijas pretestības pārbaudes protokols |
| 9. | Cita tehniskā dokumentācija, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus (vajadzīgo ierakstīt) |

Komisijas lēmums:

Būvobjekta elektroiekārtas

(sistēma kopumā vai sistēmas montāžas kārta)

ir izbūvēta atbilstoši akceptētajam tehniskajam projektam, būvnormatīviem un standartiem. Elektroietaises montāžas darbi ir veikti atbilstoši būvnormatīva LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" un attiecīgo piemērojamo standartu prasībām Sistēma ir pieņemta un gatava ekspluatācijai. Elektroietaises atļauts pieslēgt sadales elektrotīklam.

1. Būvētāja/Būvuzņēmēja pārstāvis		 /Nikolajs Zaičenko/

(paraksts un tā atšifrējums)

2. Projektētāja pārstāvis

(autoruzraugs)		          /xxx xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

3. Pasūtītāja pārstāvis/būvuzraugs		             /xxx xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

4. Pasūtītājs/ sadales tīkla īpašnieks		             /xxx xxx/

(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme.

Dokumenta rekvizītu „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.