Iekšējo gāzesvadu sistēmas

būvdarbu pase

2015. gada „01.” jūlijā

Objekta nosaukums un adrese

Iekšējo gāzesvadu sistēma

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Būvdarbu veicējs

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese vai

fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. un dzīvesvieta)

Būvprojekta izstrādātājs

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese vai

fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. un dzīvesvieta)

- Iekšējā gāzesvada raksturojums

| Nr. p. k. | Cauruļu |  | Darba spiediens, MPa (bar) | Gāzesvada sistēmas komponenti (gb.) |  |  |  | Izolējošais savienotājs | Patēriņa mērītājs (marka) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Garums, m | Nominālais diametrs DN, mm |  | Noslēgierīces |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | aizbīdņi |  | ventiļi |  |  |  |
|  |  |  |  | tips | skaits | tips | skaits |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2. Samontētās iekārtas

| Nr. p.k. | Nosaukums, tips, marka, jauda u.c. parametri | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

3.Ziņas par materiāliem

3.1. Caurules, cauruļvadu armatūra, noslēgierīces u.c.

| Nr. p. k. | Nosaukums | Ārējais diametrs un sieniņu biezums (mm) vai DN | Ražotājs, rūpnīca - izgatavotāja | Materiāla marka (tērauda marka), ražotāja deklarēta atbilstība standartam (standarts) | Ekspluatācijas īpašību deklarācija, tehnisko datu lapa, sertifikāta Nr., datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.2. Elektrodi un metināšanas stieple

| Nr. p. k. | Marka | Apzīmējums (tips) | Diametrs | Tehnisko datu lapa, sertifikāta Nr. | Izgatavošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Izraksti no ekspluatāciju īpašību deklarācijām, tehnisko datu lapām ir pareizi. Izmantoto būvizstrādājumu un materiālu atbilstību apliecinošu dokumentu oriģināli vai apliecinātās kopijas atrodas Būvdarbu veicēja arhīvā un nepieciešamības gadījumā tiks uzrādīti kontrolei.

5. Pasei pievienota šāda dokumentācija (vajadzīgo atzīmēt):

 sistēmas iekārtu un ierīču tehniskās pases

 sistēmas iekārtu, ierīču un materiālu ekspluatācijas atbilstības deklarācijas

 sistēmas ekspluatācijas dokumentācija (instrukcija)

 metināto saduršuvju vizuālās apskates žurnāls Nr.

 sazemējuma shēma

 metināšanas shēma

 aksonometriskā shēma

 dabasgāzes koncentrācijas padeves automātiskās atvienošanas ierīces

 gāzes noplūdes detektori

 cita tehniskā dokumentācija, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus (vajadzīgo ierakstīt)

Būvdarbu veicējs/uzņēmuma atbildīgā amatpersona 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4. Starpoperāciju pārbaudes

4.1. gāzesvada attīrīšana

Pirms metināšanas darbu uzsākšanas veikta cauruļu apskate, un to iekšējā virsma attīrīta no netīrumiem, kušņiem u.c.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.2. metinājumu kvalitātes pārbaude

4.2.1. gāzesvada metinājumu sadurvietu dati

| Nr. p. k. | Metinātāja vārds, uzvārds | Identifikācija | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Sametinātās sadurvietas |  | Metināto savienojumu kvalitātes atbilstības dokumenti | Metinātāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm | Skaits |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.2.2. metināto saduršuvju vizuālās apskates žurnāls (protokols)

| Nr. p. k. | Metinātāja vārds, uzvārds | Izpildes datums | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Sametinātās sadurvietas |  | Apskates rezultātu atbilstība LVS EN ISO 17637, LVS EN 12732 prasībām | Metinātāja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm un/vai sieniņas biezums, mm | Saduršuves Nr. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.3. vara cauruļu lodēšana ar cietlodi pārbaudi

4.3.1. gāzesvada cietlodētu sadurvietu dati

| Nr. p. k. | Lodētāja/lodēšanas operatora vārds, uzvārds | Identifikācija | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Cietlodētās sadurvietas |  | Lodēto savienojumu kvalitātes atbilstības dokumenti | Lodētāja/ lodēšanas operatora paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm | Skaits |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.3.2. cietlodēto sadurvietu negraujošās pārbaudes žurnāls (protokols)

| Nr. p. k. | Lodētāja/lodēšanas operatora vārds, uzvārds | Izpildes datums | Apliecības/ sertifikāta Nr. | Cietlodētās sadurvietas |  | Apskates rezultātu atbilstība LVS EN 12799 prasībām | Lodētāja/ lodēšanas operatora paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caurules diametrs, mm un/vai sieniņas biezums, mm | Sadurvietas Nr. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.4. gāzesvada stiprības pārbaude

201	.gada 	.	 veikta gāzesvada stiprības pārbaude ar spiedienu 		 MPa (bar).

Pārbaude ilga 				.

(stundas/minūtes)

Spiediena kritums netika konstatēts.

Gāzesvads stiprības pārbaudi izturēja.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

4.5. gāzesvada hermētiskuma pārbaude

201	.gada 	.	 veikta gāzesvada un tam pievienotās gāzes aparatūras hermētiskuma pārbaude ar spiedienu 	 MPa (bar) no ievada noslēgarmatūras līdz gāzes katliem 			.

Pārbaude ilga 				.

(stundas/minūtes)

4.5.1. gāzesvada pārbaudes mērījumu rezultāti

| Datums | Ilgums, min | Spiediena mērījumi, kPa (mm Hg st.) |  |  |  | Spiediena kritums, kPa (mm Hg st.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | manometriskie |  | barometriskie |  | Pieļaujamais spiediena kritums | Faktiskais spiediena kritums |
|  |  | H1 | H2 | B1 | B2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Noplūde un defekti nav konstatēti.

Gāzesvads un iekārtas hermētiskuma pārbaudi izturēja.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

5. Slēdziens

Iekšējā gāzesapgādes sistēma izbūvēta atbilstoši būvprojektam/būvniecības ieceres dokumentācijai, kuru izstrādājis

(būvprojekta/būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāja nosaukums,

,

būvprojekta/būvniecības ieceres nosaukums, numurs, izstrādāšanas datums)

ievērojot saskaņotās izmaiņas no būvprojekta, kuras uzrādītas izmaiņu rasējumos, lapu Nr./Nr. 		  un atbilst būvnormatīvu un piemērojamo standartu prasībām.

Būvdarbu uzsākti 201	.gada 	.			.

Būvdarbu pabeigti 201	.gada 	.	.

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs 			              /			/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs 			           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Gāzes apgādes organizācijas pārstāvis				           	/		/

(paraksts1 un tā atšifrējums)

Pielikumā:

□ metinātāja apliecība/sertifikāts Nr.

□ lodētāja/lodēšanas operatora apliecība/sertifikāts Nr.

□ atbilstību apliecinoši dokumenti (ekspluatācijas īpašību deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas u.c.)

□ segto darbu pieņemšanas akti

□ cits